Опросный лист для расчета стоимости

ООО «ИСК»

тел. +7 (812) 603-48-50, info@isk.spb.ru, www.injstroykapital.ru

(наименование изыскательской организации)

*При наличии технического задания на проектирование опросный лист не заполняется

Наименование Заказчика (название юр. лица, ФИО руководителя)

Наименование объекта (титул, наименование объекта)

Местоположение объекта (адрес)

Стадия проектирования (проектная, рабочая документация)

Вид строительства (новое строительство, реконструкция)

Виды работ, подлежащие выполнению: инженерно-геодезические изыскания масштаба 1:500 с магистральными подземными коммуникациями на площади 8,48 га в границах прилагаемой схемы п. 11.1, разработка программы изысканий в достаточном объеме для сдачи в ГГС КГА, прохождения экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации.

Требования к точности и надежности достоверности и обеспеченности данных характеристик, получаемых при инженерных изысканиях: 1). Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-104-97 и Инструкцией по топографической съемке масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 ГНИНК-02-033-82. 2). Провести согласование отображенных на созданном инженерно–топографическом плане подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями (при их наличии). 3). Цифровой топографический план должен быть создан с использованием кодификатора и библиотеки условных знаков ГУП «Трест ГРИИ».

Сроки выполнения работ 40 рабочих дней

Заказчик поручает Подрядчику регистрацию уведомления о выполнение работ по обновлению инженерно-топографического плана в отделе геолого-геодезической службы КГА, и передачу материалов завершенных изысканий в Фонд КГА в соответствии с действующим законодательством.

Перечень материалов, выдаваемых заказчику по завершению работ: Инженерно-топографический план М. 1:500, совмещенный с подземными инженерными коммуникациям и сооружениями на лавсане в 1 экз. Инженерно-топографический план М. 1:500, совмещенный с подземными инженерными коммуникациям и сооружениями на бумажной основе в 4 экз. Инженерно-топографический план М 1:500, совмещенный с подземными инженерными коммуникациям и сооружениями и экспликация колодцев подземных инженерных сооружений в электронном виде на CD-диске (формат .dwg) – 1 экз. Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях с отметкой КГА СПб – 4 экз.

Исходные данные Градостроительный план земельного участка с отметкой КГА СПб не старше 3-х лет. Схема с границами съемки в электронном виде в формате DWG.

### Главный инженер проекта _______________, контактный тел. __________________