Опросный лист для расчета стоимости

ООО «ИСК»

тел. +7 (812) 603-48-50, info@isk.spb.ru, www.injstroykapital.ru

(наименование изыскательской организации)

*При наличии технического задания на проектирование опросный лист не заполняется

| 1. | Заказчик (название юр. лица, ФИО руководителя) |
| --- | --- |
| 2. | Объект (титул, наименование объекта) |
| 3. | Местоположение объекта (адрес) |
| 4. | Стадия проектирования (проектная, рабочая документация) |
| 5. | Вид строительства (новое строительство, реконструкция) |

6. Надземные здания и сооружения

| №№ зданий, сооружений (по экспликации) | Назначение | Этажность, уровень ответственности сооружения | Высота сооружения в м. | Размеры в плане в м. | Планировочная отметка на поверхности, м. | ###### Фундаменты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тип | Глубина (подошвы ростверка) | Нагрузка осевая тс на 1 пог.м., кв.м., сваю, колонну |
| 16 | ДДУ | 3 эт., ур.отв.- нормальный | 9,3 | 26х28 | -0,170 | плитный | -3,000 | 20 тс |

7. Подземные и наземные коммуникации

| №№ п/п | Наименование коммуникаций, их назначение | Способ прокладки | Глубина или абсолютная отметка прокладок, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокабель в изоляции | траншейный | 1 м отн. рельефа |
| 2 | Водопровод |  |  |
| 3 | Канализация |  |  |
| 4 | Газопровод |  |  |

8. Глубина определения коррозийной активности грунтов и грунтовых вод

| Материал: | бетон | сталь | свинец | алюминий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бетон, сталь арматурная | В25, B30 | А500с |  |  |

| 9. | Дополнительные виды работ, подлежащие выполнению в процессе изысканий Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 47.1330-2011, СП 11-105-97, СП 11-02-96, СП 22.13330.2011, СП 24.13330.2011. Схема расположения скважин прилагается. Статическое зондирование выполнять в объеме, предусмотренном приложением Б СП24.13330.2011. При попадании на участках распространения специфических грунтов проходить на полную их мощность или до глубины, где наличие таких грунтов не будет оказывать влияния на устойчивость проектируемых зданий и сооружений, но не менее чем на 30м. Определение физико-механических характеристик грунтов. Стабилометрические испытания на опорный (несущий) ИГЭ для свай_ (по схеме НН). Определение порового давления при испытаниях статическим зондированием. Определение коэффициента фильтрации. Определение характеристик по консолидируемому дренированному испытанию по ГОСТ 12248-2010 (сдвиговые испытания). Гидрогеологические условия площадки_ (экспресс наливы/откачки). При изысканиях в рекомендациях отчета определить наиболее предпочтительный способ производства свай Дать рекомендации по способу бурения. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы исполнителем инженерных изысканий и содержать прогноз их изменения в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений. |
| --- | --- |
| 10. | Дополнительные требования к составу Технического отчета Определить к-т фильтрации, скорость и направление движения грунтовых вод в толще 8 метров от дневной поверхности. Определить прогноз изменения уровня грунтовых вод в диапазоне периода 2017г-2037г. |
| 11. | Перечень инженерно-геологических материалов, выдаваемых заказчику по завершении работ: Технический отчет в 4-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе в формате .doc и .pdf, заключение с согласованием в ГГС КГА. |
| 12. | Приложения (предоставляются Заказчиком изысканий) Копия топографического плана (схема) масштаба 1:500 с обозначенными границами работ и нанесенными проектируемыми сооружениями. Разрешительная документация (градостроительный план с отметкой КГА СПб не старше 3-х лет) |
| 13. | Примечание Доступ к местам бурения скважин исполнитель осуществляет самостоятельно, в составе общей стоимости инженерно-геологических изысканий предусмотреть затраты на организацию подъездов к местам бурения скважин. |
| 14. | Сроки (в месяцах, очередность) производства работ |

### Главный инженер проекта _____________, контактный тел. __________________